Fragen Btz3 Bautechnik - Stahlbetondecken

# Stahlbetondecken – Grundlagen (Teil 1)

- Was versteht man unter Stahlbeton (bewehrten Beton, unbewehrten Beton)?

- Schlaffe Bewehrung: Wirkungsweise, Zustände, Auswirkungen.

- Vorgespannte Bewehrung: Arten, Vorgangsweise, Vor- und Nachteile.

- Bewehrungsstahl: Arten, Anwendung, Aussehen, Verankerungslänge.

- Bewehrungsstahl biegen, Vorgang, Anforderungen

- Betondeckung: Aufgabe, Größen, Planmaß und Baustellenmaß.

- Bewehrungsplan: Position, Verlegedarstellungen, Auszug, Biegeform, Stahl- und Biegelisten.

- Abstände der Bewehrung untereinander (minimal, sonstige Erfordernisse).

# Biegebauteile allgemein (Teil 2)

- Frei drehbare und eingespannte Lagerung (Auswirkungen auf die Wände und Bewehrung, mögliche Risse)

- Bewehrungsführung -  wo sind die Hauptbiegezugkräfte bei verschiedenen Systemen (Einfeldträger, Durchlaufträger, Kragträger, . . )?

- Aufgabe und Lage der Schubbewehrung

- Wie sehen Biegerisse und wie Querkraftrisse aus, wo treten sie auf?

Decken, Vorschriften und Arten (Teil 3)

- Mindeststärken von Decken (Minimum, befahrbare Decken, Liftdecken, welche Faktoren beeinflussen die Deckenstärke?)

- Verwendete Betongüten

- Was versteht man unter der Hauptbewehrung, Verteilerbewehrung, konstruktiver Bewehrung (welche Aufgabe haben sie?).

- Maximalabstände der Hauptbewehrung, der Verteilerbewehrung.

- Die einachsig gespannte Plattendecke (Bewehrungsführung, Auswechslung bei Öffnungen, Einfassung freier Ränder).

- Die kreuzweise gespannte Platte (Vorteile, Freie Ecken, Drillbewehrung, Bewehrungsführung).

- Punktförmig gestützte Platten (Aussehen, Vorteile, Bewehrungsführung, Problempunkte, Durchstanzbewehrung).

- Die Pilzdecke (Aussehen, Vorteil, Nachteil, wann wird sie verwendet?)

- Wie wirken Bodenplatten, wie ist die Bewehrungsführung?

- Die Plattenbalkendecke (Aussehen, Funktionsweise, Vorteile, Nachteile, Anwendung, Bewehrungsführung).

- Kasettendecke (Aussehen, System, Schalung)
Fertigteil- und Halbfertigteildecken (Teil 4)

- Rippendecken (Funktionsweise, Arten und Aussehen, Vorschriften, Teile und deren Aufgaben, Vor- und Nachteile von Rippendecken).

- Verlegepläne von Rippendecken (Inhalt, Darstellungsweisen).

- Halbfertigteildecken, Großformatplatten (Vorteile, Anwendung, Aussehen)

- Hohldielendecken (Aussehen, Vorteile, Probleme)

- Ringanker, Roste (Ausführung, Aufgabe und Vorschriften)

- Deckenschalungen (Schalungstische, Rüstungen, Aussehen)

- Ausschalfristen bei Stahlbetondecken (Größenordnung, abhängig von).

- Durchbiegung von Decken, erforderliche Überhöhung.